ДЕЙСТВИЯ  В  СЛУЧАЕ  ПОЖАРА

ГОРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ:

- Сообщить  о пожаре по телефону “01”.

- Отключить электроэнергию.

- Отключить работу систем вентиляции, агрегатов, аппаратов (за исключением системы

противопожарной защиты).

- Перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия,

способствующие предотвращению развития пожара и распространение задымления в

помещениях здания.

- Приступить к эвакуации людей и имущества, тушению пожара имеющимися средствами.

- При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение.

- Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией людей и имущества.

ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ:

- Позвонить в пожарную охрану по телефону “01”.

- Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить

подручными средствами.

- Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей или выходом наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от  опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления  продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи проявляйте внимание прибывших пожарных. Укрыться от температуры и дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.

- Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для организации тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ:

- Вызовите пожарную охрану по телефону “01”.

- Вызовите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.

- Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью).

- Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке.

- Отключите подачу газа.

- Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей.

- Если ликвидировать пожар своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.

- Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.

- При  невозможности  эвакуации  из  квартиры  выйдите  на  балкон и  криками о  пожаре

привлекайте внимание прохожих и пожарных.

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ:

- Позвоните в пожарную охрану по телефону “01”.

- Тушите загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобном случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей.

- Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте квартиру.

ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР:

- Отключите телевизор от  электросети. Если из-за огня не подойти к телевизору, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником.

- Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону “01”.

- Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор водой    через отверстие в задней стенке, стоя при этом сбоку от телевизора.

- Если под рукой не оказалось воды, накройте горящий телевизор плотной тканью (покрывалом, одеялом).

- Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей.

- Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, притворив за

собой  дверь.

ПРИ загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом.

ПОЖАР НА КУХНЕ:

- Если загорелся жир на сковородке, то по возможности перекройте подачу газа или электро-

энергии.

- Накройте сковородку (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. Оставьте сково-

родку остывать на некоторое время. ЗАПОМНИТЕ: в данном случае применять воду нельзя-

горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно

сложнее.

- При попадании горящего жира на пол или стены, используйте любые сыпучие подручные

средства, например, стиральный порошок или землю от цветочных горшков.

ПОЖАР В КАБИНЕ ЛИФТА ИЛИ ЛИФТОВОЙ ШАХТЕ:

1. Немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку “ВЫЗОВ” в кабине. Если лифт

движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблоки-

руйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

2. Вызовите пожарную охрану по телефону “01”. Если это не опасно попытайтесь потушить

пожар. При тушении пожара в кабине - не входите, так как она может самопроизвольно

переместиться в результате замыкания горящих проводов. Электропроводка в кабине

находится под напряжением, поэтому тушить очаг пожара водой нельзя. Используйте для

этого плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.

- Если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами, поднимите крик,

шум, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или

другими предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу.

4. При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и

рот носовым платком, рукавом одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие. Не поддавай-

тесь панике.

ГОРИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГАРАЖ:

- Выкатить автомобиль из гаража.

- Вынести канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами.

- Позвонить в пожарную охрану по телефону “01”.

- Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

ГОРИТ ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ:

- Не давайтесь ему бежать - пламя разгорается сильнее, в крайнем случае - повалите на

землю.

- Погасите пламя водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего человека

одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами

горения.

- Вызовите скорую помощь.